8448 Ajka-Bakonygyepes  
4 lakásos- és 5 lakásos társasház

# Vételár műszaki tartalma

**Választható szaniterek és csaptelepek** (a mennyiségek lakásonként eltérőek)**:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Típus** | **Mennyiség** | | **Anyag egységár (bruttó)** |
|  | **Szerződés melléklet szerinti szaniterek, csaptelepek** |  |  |  |
| Mosdó | Alföldi Bázis 4191/60 60 x 49 cm mosdó |  | db | 13 500 |
| Grohe BauFlow mosdó csaptelep, egykaros,  műanyag leeresztőszeleppel, króm – GRO\_23751000 |  | db | 20 500 |
| Kézmosó | Alföldi Bázis 4145/45 45 x 36 cm mosdó |  | db | 9 700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grohe BauFlow mosdó csaptelep, egykaros, műanyag leeresztőszeleppel, króm –  GRO\_23751000 |  | db | 20 500 |
| WC | ALCADRAIN AM101/1120 Sádromodul WC szerelőelem tartállyal, szerelt falhoz |  | db | 33 000 |
| Alcaplast M70 nyomólap fehér |  | db | 5 800 |
| Alföldi 4056/59 Saval mélyöblítésű fali WC csésze |  | db | 18 900 |
| Fix trend wc ülőke |  | db | 9 000 |
| Zuhany | ALCADRAIN APZ10-650M Simple  zuhanyfolyóka normál, inox ráccsal 650 mm |  | db | 19 500 |
| Grohe BauFlow zuhany csaptelep, egykaros, fali, króm, zuhanyszett nélküli GRO\_23755000 |  | db | 21 500 |
| Grohe Tempesta 100 zuhanyszett 2 funkciós, 600 mm tartórúd GRO\_27598001 |  | db | 16 500 |
| Kád | Ravak Vanda II kád 170 x 70 cm kádlábbal |  | db | 77 000 |
| Grohe BauFlow kádtöltő csaptelep, egykaros, zuhanyszett nélkül GRO\_23756000 |  | db | 23 500 |

Az ajánlat nem tartalmazza:

- cirkulációs vezetékelés

# Villanyszerelési munkák: Szerelvényhelyek kijelölése (az előre megbeszéltek, ill. tervrajz alapján)- szerelvényhelyek kimarása-horonymarás-védőcsövek elhelyezése-Fogyasztásmérőhely kiépítése-Lakáselosztó tábla -kötődobozok elhelyezése-gyengeáramú rendszer védőcsöveinek elhelyezése, vésés - gipszelés. Vezetékek behúzása-gyengeáramú hálózatok elhelyezése-betápláló vezetékek elhelyezése-dobozok lekötése-lakáselosztó szerelése-izzók, foglalatok felszerelése. Az Önök által vásárolt lámpatestek felszerelése külön megállapodás után történik. Az ár nem tartalmazza a lámpatesteket és felszerelésüket.

**Felszerelendő szerelvények elosztása helyiségenként:** Az alap költségvetés a [Legrand](http://www.villanykapcsolo.com/szerelvenybolt_83/schneider_prodax_85/sedna_165/keretek_210/sedna_kettes_keret_vizszintes_feher_3236) Niloé fehér színű szerelvényeket tartalmazza. Minden változtatáshoz külön árajánlat szükséges a kivitelezőtől.

Szélfogó: 1 db kapcsoló

1. db mennyezeti világítás kiállás

Közlekedő/lépcsőház: 1 db dugalj

1. db váltókapcsoló

1 db mennyezeti világítás kiállás

Nappali: 5 db dugalj

1 db kapcsoló

1 db mennyezeti világítás kiállás

Konyha: 3 db dugalj konyhapult fele  
1 db mosogatógép dugalj, 1 db pára elszívó dugalj, 1 db hűtő dugalj

1 db főzőlap kiállás 1 db sütő kiállás

1 db csillárkapcsoló

1 db mennyezeti világítás kiállás 1 db bútorvilágítás kiállás

Étkező: 1 db kapcsoló

1 db mennyezeti világítás kiállás

Fürdő: 2 db dugalj

1 db mennyezeti világítás kiállás

1 db tükörvilágítás/bútorvilágítás kiállás 1 db csillárkapcsoló

WC: 1 db kapcsoló

1 db mennyezeti világítás kiállás

Szoba: 3 db dugalj

1 db kapcsoló

1 db mennyezeti világítás kiállás

Tároló helyiség: 1 db dugalj

1 db kapcsoló

1 db mennyezeti lámpa kiállás

Gépészeti helyiség: 1 db dugalj

1 db kapcsoló

1. db mennyezeti világítás kiállás

Garázs: 2 db dugalj

1. db váltókapcsoló

1 db mennyezeti világítás kiállás

Terasz/erkély: 1 db oldalfali lámpa kiállás 1 db kültéri dugalj

1 db kapcsoló

Egyéb: 2 db TV kiállás

1 db termosztát központi fűtés vezérléshez 1 db garázskapu mozgató automatika dugalj

Az ár nem tartalmazza: kert rendezést, füvesítést, föld feltöltést

# A műszaki tartalom tájékoztató jellegű, a változás jogát fenntartjuk!